## KOPT
I.pielikums atklāta konkursa Nr. ViA 2018/7-10/03-ERAF nolikumam
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Vidzemes
Augstskolas studentu dienesta viesnīcai Ausekļa ielā 25A, Valmierā
Būves adrese: |  | Ausekļa ielā 25A, Valmiera
Pasūtījuma Nr. |  | ViA 2018/7-10/03-ERAF
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1 | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
2 | 2 | SPECIALIZĒTIE DARBI- IEKŠĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS
KOPĀ
PVN 21%

## KOPS-1
Būves nosaukums: |  |  | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
Objekta nosaukums: |  |  | Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25A, Valmierā
Objekta adrese: |  |  | Ausekļa ielā 25A, Valmiera
Pasūtījuma Nr. ViA 2018/7-10/03-ERAF
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1-1 | FASĀDES SILTINĀŠANA UN APDARE
2 | 1-2 | LOGU, DURVJU NOMAIŅA
3 | 1-3 | PĀRSEGUMU SILTINĀŠANA
4 | 1-4 | KONSTRUKCIJU PASTIPRINĀŠANA, PANDUSU IZBŪVE
Kopā

## FAS
Būves nosaukums: |  | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
Objekta nosaukums: |  | Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25A, Valmierā
Objekta adrese: |  | Ausekļa ielā 25A, Valmiera
Pasūtījuma Nr. ViA 2018/7-10/03-ERAF
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
1.001 | Informatīvais stends | gab | 1
1.002 | Mobilā žoga uzstādīšana | m | 150
1.003 | Biotualetes piegāde, īre | gab | 1
1.004 | Dzīvojamā moduļa piegāde, īre | gab | 1
1.005 | Instrumentu moduļa piegāde, īre | gab | 1
1.006 | Būvgružu savākšana, izvešana, konteinera īre | obj. | 1
1.007 | Pagaidu elektropieslēguma ierīkošana | obj. | 1
1.008 | Pagaidu ūdensapgāde ierīkošana | obj. | 1
1.009 | Sastatņu uzstādīšāna un noma vai/un pacēlāju izmantošana | m2 | 1833
1.010 | Aizsargsieta uzvilkšana | m2 | 1833
1.011 | Sastatņu aizsargsiets | m2 | 1833
Demontāžas darbi
1.012 | Betona apmales gar ēku demontāža (110p.m.) | m2 | 122
1.013 | būvgružu aizvešana uz izgāztuvi un utilizācijas izmaksas | m3 | 9
1.014 | Demontē logus ar ailas izmēriem 1500x1500mm, ar iekšejo palodzi (10.gb.) | m2 | 22.5
1.015 | Demontē logus ar ailas izmēriem 1800x1600mm,ar iekšejo palodzi (86.gb.) | m2 | 247.68
1.016 | Demontē logus ar ailas izmēriem 1000x1800mm, ar iekšejo palodzi (1.gb.) | m2 | 1.8
1.017 | Demontē logus ar ailas izmēriem 1300x1450mm, ar iekšejo palodzi (1 gb.) | m2 | 1.89
1.018 | Demontē logus ar ailas izmēriem 1800x2100mm, ar iekšejo palodzi (2.gb.) | m2 | 7.56
1.019 | Demontē logus ar ailas izmēriem 3900x1500mm, ar iekšejo palodzi (14.gb.) | m2 | 81.9
1.020 | Metāla durvju bloku demontāža , 5 gab. | m2 | 10.8
1.021 | Durvju bloku demontāža uz kāpņu telpu , 1 gab. | m2 | 10.55
1.022 | Demontē pagraba logus ar ailas izmēriem 1500x900mm (9 gb) | m2 | 12.12
1.023 | Demontē pagraba logus ar ailas izmēriem 900x900mm (9 gb) | m2 | 7.29
1.024 | Ārējo palodžu demontāža | m | 539
1.025 | Ieeju jumtiņu apdares demontāža | kompl. | 2
1.026 | Demontēt lietus notekcaurules, piltuves un renes | kpl. | 10
1.027 | Jumta dzegas apšuvuma dēļu demontāža, b=0,5 m | m | 122
1.028 | Esošo lodžiju dekoratīvās apdares demontāža | m2 | 22.8
1.029 | Lodžiju margu apdares demontāža | m2 | 22.4
1.030 | Jumta izbūvju aizpildījumu demontāža | kpl. | 4
1.033 | Karoga turētāja demontāža | gb | 1
1.034 | Būvgružu šķirošana, aizvešana un utilizācija | m3 | 53
Fasādes renovācijas darbi
1.035 | Fasades sienu virsmu notīrīšana, līdzināšana, izdrupumu un plaisu aizdarīšana (līdz 20% no kopējas platības) | m2 | 1860
1.036 | Virsmas saķeres grunts Sacret QG | kg | 465
1.037 | Remontjava | kg | 930
1.038 | Špakteļtepe | kg | 3162
1.039 | Fasādes siltināšana ar akmens vati, b-50 mm | m2 | 10
1.040 | Cietās fasādes siltināšanas plāksne λ≤ 0,037W/mK, b-50 (Paroc Linio 15) vai ekvivalents- S1 | m2 | 10
1.041 | Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu | gb | 80
1.042 | Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai | kg | 50
1.043 | Fasādes siltināšana ar akmens vati, b-100mm | m2 | 740
1.044 | Cietās fasādes siltināšanas plāksne λ≤ 0,037W/mK, b-100 (Paroc Linio 15) vai ekvivalents, S2 | m2 | 740
1.045 | Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu | gb | 5920
| Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai | kg | 3700
1.046 | Fasādes siltināšana ar akmens vati, b-150mm | m2 | 940
1.047 | Cietās fasādes siltināšanas plāksne λ≤ 0,037W/mK, b-150 (Paroc Linio 15) vai ekvivalents- S3 | m2 | 940
| Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu | gb | 7520
1.048 | Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai | kg | 4700
1.049 | Fasādes siltināšana ar putupolistirolu, b-150mm | m2 | 20
1.050 | Putupolistirola plāksnes λ≤ 0,037W/mK, b-150 (EPS 150) vai ekvivalents- S5 | m2 | 20
1.051 | Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu | gb | 160
1.052 | Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai | kg | 10
1.053 | Cokola profila montāža | m | 210
1.054 | Cokola profils perforēts 120x30 | m | 58
1.055 | Cokola profils perforēts 150x30 | m | 64
1.056 | Logu un durvju ailu malu siltināšana ar puscietas akmens vtes plāksnēm λ≤0,033W/mK, b-30mm | m2 | 40
1.057 | Cietās siltumizolācijas plāksne akmens vate λ≤ 0,037W/mK, b-30 (Paroc Linio 15) vai analogs (S4) | m2 | 40
1.058 | Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai. | kg | 160
1.059 | Ārsienas apdare ar apmetumu, S6 | m2 | 140
1.060 | Virsmas saķeres grunts Sakret QG | m2 | 140
1.061 | Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai. | kg | 700
1.062 | Jaunu atverumu Ø200mm ierikošana | gb | 112
1.063 | Pašregulējošā ventīļa VTK 160 vai analoga uzstādīšana | gb | 112
1.064 | Siltumizolāciju saistošās sistēmas izveide | m2 | 2010
1.065 | Stiklašķiedras siets 160 g/m² | m2 | 2211
1.066 | Zemapmetuma grunts Sakret PG vai analogs | l | 402
1.067 | Masā tonēts gatavais silokona apmetums Sakret SIP B vai analogs | kg | 6633
1.068 | Lodžijas margas nesošās konstrukcijas stiprinājumu pārbūve, dekoratīvo plātņu nomaiņa | m2 | 22.8
1.069 | Šķiedras cementa fasādes plātnes | m2 | 25
1.070 | Tērauda ieliekamās detaļas, profili | kg | 25
1.071 | Lodžijas griestus gruntējums, krāsojums 2x | m2 | 23
1.072 | Fasādes grunts (pietonēta atbilstoši fas. Krāsai) | l | 5
1.073 | Fasādes silikāta bāzes krāsa | kg | 8
1.074 | Lodžiju margu atjaunošana - metāla stipr. elementu krāsošana | m | 87
1.075 | Krāsa metāla konstrukcijām "Hammerite" , RAL7015 | l | 26
1.076 | Koka margas montāža lodžijām | m | 22.4
1.077 | Imprignēta koka marga, ēvelēta 100X 25mm | m | 22.4
1.078 | Stprinājuma bultskrūves Ø 8mm, solis- 600mm | gb | 40
1.079 | Jumta dzegas apšuvuma dēļu montāža, b=0,3m | m | 120
1.080 | Koka apdares dēlis, krāsots ar stprinājuma elementiem | m2 | 40
1.081 | Vertikālo notekas atpakaļpiestiprināšana | m | 160
1.082 | Noteku stiprinājumi | gab | 280
1.083 | Palīgmateriāli (notekcauruļu līkumi, dībeļi, skruvves) | kpl. | 10
1.084 | Notekas izvada nomaiņa | gab | 10
1.085 | Notekcaurules līkums. Betona kanāls 2m 0,3m plats | gab | 8
1.086 | palīgmateriāli | kpl. | 8
1.087 | Tranšejas rakšana ar rokām dabīgās grunts līmenī 1 m dzīļumā | m | 120
1.088 | Pagraba sienu virsmu notīrīšana | m2 | 240
1.089 | Pagraba sienu apmetuma remonts 15%) | m2 | 18
1.090 | Kaļķa apmetuma java | kg | 180
1.091 | Pagraba sienu apstrāde ar vertikālo smērējamo hidroizolāciju | m2 | 500
1.092 | Uzziežama bitumena bāzes hidroizolācija | kg | 2500
1.093 | Cokola siltināšana ar ekstrudēto polistirolu Styrofoam 250 vai analogu, b=100 mm ~2m augstumā | m2 | 330
1.094 | Putupolistirols Styrofoam 250, λ≤ 0,035W/mK, b-100 vai analogs | m2 | 346.5
1.095 | Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu | gb | 1650
1.096 | Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai. | kg | 1320
1.097 | Stiklašķiedras siets | m2 | 363
1.098 | Cokola apmetums ar līmjavu uz sieta | m2 | 180
1.099 | Kaļķa apmetuma java | kg | 1800
1.100 | Cokola sienas gruntēšana, krāsošana 2x | m2 | 180
1.101 | Zemapmetuma grunts Sakret PG vai analogs | l | 36
1.102 | Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP B vai analogs | kg | 594
1.103 | Pagraba logu ailu malu siltināšana ar puscietas akmens vtes plāksnēm λ≤0,035W/mK, b-30mm | m2 | 10
1.104 | Putupolistirols Styrofoam 250, λ≤ 0,035W/mK, b-30 vai analogs | m2 | 10
1.105 | Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai. | kg | 40
1.106 | Stiklašķiedras siets 160 g/m² | m2 | 44
1.107 | Zemapmetuma grunts Sakret PG vai analogs | l | 8
1.108 | Masā tonēts gatavais silokona apmetums Sakret SIP B vai analogs | kg | 33
1.109 | Betona apmales ierīkošana ap ēku | m | 120
1.110 | betons B30, W10; F100, 10cm | m3 | 8
1.111 | Sīksķembas fr. 2/5, 5cm | m3 | 7
1.112 | Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesoša kārta 0/45, 18cm | m3 | 24
1.113 | Salizturīga kārta, 30cm | m3 | 40
1.114 | palīgmateriāli | kpl. | 1
1.115 | Izraktās grunts iekraušana un izvešana | m3 | 71
| Karogkāta turētājs | gb | 1
| Ēka Nr. zīme | gb | 1

## LD
Būves nosaukums: |  | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
Objekta nosaukums: |  | Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25A, Valmierā
Objekta adrese: |  | Ausekļa ielā 25A, Valmiera
Pasūtījuma Nr. ViA 2018/7-10/03-ERAF
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
2. Logu bloku montāža
2.001 | Logu bloku uzstādīšana | m2 | 389.51
2.002 | PVC logi ar trīsstiklu paketēm 1500X 1500 mm, kuru kopējas Uw ≤ 1.0(W/(m2 K) -10gb. | m2 | 22.5
2.003 | PVC logi ar trīsstiklu paketēm 1800X 1600 mm, kuru kopējas Uw ≤ 1.0(W/(m2 K) -86gb. | m2 | 247.7
2.004 | PVC logi ar trīsstiklu paketēm 1000X 1800 mm, kuru kopējas Uw ≤ 1.0(W/(m2 K) -1gb. | m2 | 1.8
2.005 | PVC logi ar trīsstiklu paketēm 1350X 1400 mm, kuru kopējas Uw ≤ 1.0(W/(m2 K) -1gb. | m2 | 1.89
2.006 | PVC logi ar trīsstiklu paketēm 1800X 2100 mm, kuru kopējas Uw ≤ 1.0(W/(m2 K) -2gb. | m2 | 7.56
2.007 | PVC logi ar trīsstiklu paketēm 3900X 1500 mm, kuru kopējas Uw ≤ 1.0(W/(m2 K) -14gb. | m2 | 81.9
2.008 | PVC pagraba logi ar trīsstiklu paketēm 1500X 900 mm, kuru kopējas Uw ≤ 1.0(W/(m2 K) -9gb. | m2 | 12.12
2.009 | PVC pagraba logi ar trīsstiklu paketēm 900X 900 mm, kuru kopējas Uw ≤ 1.0(W/(m2 K) -9gb. | m2 | 7.29
2.010 | PVC pagraba logi ar trīsstiklu paketi un metāla, nokrišņu necarrlaidīgu vēdināšnas resti rāmī, 1500X 900 mm- 5 gb. | m2 | 6.75
2.011 | Ārejā difuzijas lente pa loga perimetru-SWS-Soudal Folonband vai analogu uzstādīšana | m | 1215
2.012 | Ārējo skārda palodžu montāža visiem logiem | m | 270
2.013 | Krāsota skārda palodze ~300mm (RAL 7015) | m | 270
2.014 | Iekšējo kokskaidu plāksnes laminētas palodzes montāža | m | 270
2.015 | Kokskaidu plāksnes laminēta palodze ar PE galiem līdz 250mm | m | 270
2.016 | Ailu malu apdare no iekšpuses, šuves aizpilda ar javu, sagatavo virsmu krāsošanai | m2 | 439.5
2.017 | Routband vai MP-75 apmetums | kg | 4395
2.018 | Špakteļmasa Vettonit VH vai analogs | kg | 1099
2.019 | Jumta vēdināšanas, nokrišņu necaurlaidīga reste ar stiprinājumiem | kompl. | 4
3. Durvju bloku montāža
2.020 | Durvju bloku montāža | m2 | 28.09
2.021 | Alumīnija (Alu) rāmju konstrukcijas triecienizturīgu stiklpakešu fasādes ieejas durvis (Durvis aprīkotas ar kodu atslēgu, rokturi no iekšpuses, kas nodrošina durvju atvēršanos. Ieskaitot iekšējo stiklu aplīmēšanu ar plēvi. Fasādes sadurvietās ar zemi un griestiem iebūvējams siltināts panelis ar alumīnija apdari. | m2 | 10.55
2.022 | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas materiāli, apdares līstes u.c.) | kpl. | 1
2.023 | Hermētiskas, siltinātas metāla ārdurvis 2100x1000, U ≤ 1.8(W/(m2 K), aprīkotas ar aizvērējmehānismu un kodu atslēgu- 4gb. | m2 | 8.4
2.024 | Hermētiskas, siltinātas metāla ārdurvis 2100x1200, U ≤ 1.8(W/(m2 K), aprīkotas ar aizvērējmehānismu un kodu atslēgu- 1gb. | m2 | 2.52
2.025 | Hermētiskas, siltinātas metāla ārdurvis 2100x1150, U ≤ 1.8(W/(m2 K), aprīkotas ar aizvērējmehānismu un kodu atslēgu- 1gb. | m2 | 2.42
2.026 | Metāla ārdurvis ar restēm pagrabā 2100x1000, aprīkot ar kodu atslēgu- 2 gb. | m2 | 4.2
2.027 | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas materiāli, apdares līstes u.c.) | kpl. | 5
2.028 | Ailu malu apdare no iekšpuses, šuves aizpilda ar javu, sagatavo virsmu krāsošanai | m2 | 9.5
2.029 | Routband vai MP-75 apmetums | kg | 95
2.030 | Špakteļmasa Vettonit VH vai analogs | kg | 24
4. Iekšējie apdares darbi.
2.031 | Sienu virsmas sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m2 | 535
2.032 | Špakteļmasa iekšdarbiem | kg | 1872.5
2.033 | Sienas gruntēšana, krāsošana 2x | m2 | 535
2.034 | Grunts (pietonēta atbilstoši sienas krāsai) | l | 107
2.035 | Krāsa iekštelpām uz ūdens bāzes | kg | 187

## PĀRS
Būves nosaukums: |  | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
Objekta nosaukums: |  | Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25A, Valmierā
Objekta adrese: |  | Ausekļa ielā 25A, Valmiera
Pasūtījuma Nr. ViA 2018/7-10/03-ERAF
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. Pagraba siltināšana
3.001 | Pagraba telpu sagatavošana siltināšanai | m2 | 490
3.002 | Pagraba griestu siltināšana ar akmens vati, b-100mm | m2 | 490
3.003 | Akmens vates lamellas Paroc CGL 20cy (0,037W/mK) ar gruntkrāsa pārklājumu redzamaja puse vai ekvivalents, b=100mm | m2 | 490
3.004 | Dībeļi, naglasakmens vatei b-100 stiprināšanai | gb | 2450
3.005 | Līmjava izolācijas plākšņu līmēšanai | kg | 3920
3.008 | Esošo apgaismojuma lampu un kabeļu instalācijas demontāža | obj | 1
3.011 | Jaunu gaismekķu montēšana pie sienas (ekviv.i_Ligh WALL/CEILING OW-4031LBIP54 | gb | 30
2. Pārsegumas virs 5.stāva
3.012 | Siltinātu, ugunsdrošu EI30 Bēniņu lūku uzstādīšana pārsegumā | kpl. | 2
3.013 | Palīgmateriāli lūkas un kārbas stiprināšanai | kpl. | 2
3.014 | Esošā siltumizolācijas slāņa demontāža | m2 | 560
3.015 | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 616
3.016 | Beramās akmensvates λ≤ 0,041W/mK (PAROC BLT9) vai analogs ieklāšana bēniņu pārsegumam uz esošās izolācijas b-300mm | m2 | 560
3.017 | beramā vate | m3 | 185
3.018 | Beramās vates izlīdzināšana | m2 | 560
3.019 | Pretvēja izolācijas ieklāšana | m2 | 560
3.020 | Vēja izolācija (armēta, elpojoša beramās vates konstrukcijās) | m2 | 700
3.021 | Dēļu laipu montāža 1.20 m platumā | m | 88
3.022 | Imprignēta koka brusas 150 X 50 mm, L=1270 mm, solis 500 mm | m3 | 3.9
3.023 | Imprignēta koka dēļi b= 25 mm, 8 dēļi blakus | m3 | 2.64
3.024 | Montāžs palīgmateriāli (cinkoti leņķa savienotāji, kokskrūves u.c.) | m | 88

## PASTIPR, PAND
Būves nosaukums: |  | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
Objekta nosaukums: |  | Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25A, Valmierā
Objekta adrese: |  | Ausekļa ielā 25A, Valmiera
Pasūtījuma Nr.ViA 2018/7-10/03-ERAF
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Konstrukciju pastiprināšana
4.001 | Tērauda leņķi 70x70x5 | m | 36.5
4.002 | Terauda plāksne 50x5 | m | 9.84
4.003 | Enkurs M12 x700 | gb | 22
4.004 | Enkurs M12x150 | gb | 6
4.005 | Tērauda skavas 100x40mm | gb | 8
4.006 | Izliekts tērauda profils 50x5mm | m | 0.56
Pandusa izbūve
4.007 | Laukumu uzmērīšana un nospraušana | obj. | 1
4.008 | Augu zemes noņemšana h vid=20cm | m³ | 23.8
4.009 | Būvbedres rakšana ar mehānismiem, grunts aizvešana uz atbērtni. | m³ | 238
4.010 | Grunts atpakaļaizbēršana iebūvētiem pamatiem | m³ | 175
4.011 | Grunts izstrāde ar rokām | m³ | 175
4.012 | Virsmas planēšana ar rokām | m² | 150
4.013 | Blietētu šķembu pamatnes veidošana b=150mm zem pamatiem (fr.10-40mm) | m³ | 7.9
4.014 | Lentveidu pamatu betonēšana ieskaitot inventārveidņu uzstādīšanu un nomu, Betons B30 (C25/30) | m³ | 62.9
4.015 | Pamatu stiegrošana, A III Æ 12 - Lentveida pamati | kg | 2170.5
4.016 | Pamatu stiegrošana, A III Æ 6 - Lentveida pamati | kg | 465.9
4.017 | Eksrudēts putupolistirols, b=20mm deformācijas šuvei | m² | 16.43
4.018 | Ķīmiskie enkuri dzelzsbetona mūrī , Hilti- Hit- Hu 150 divkomponentu ķīmiskā masa, A III Ø 12, L- 250 mm | kg | 106.6
4.019 | Betona grīda pandusam: betons B30 (C 25/30) ar stiegrojumu (max slodze 100 kg/cm²) b-150 mm, polietilēna plēve, dolomīta šķembas 80/90, kas ķīlētas un blietētas ar šķembām 0/40 b-120 mm, blīvējošas grants pabērums b-550 mm | m2 | 87.5
4.020 | Pandusa ārsienas apdare ar apmetumu, S6 | m2 | 89.4
4.021 | Virsmas saķeres grunts Sakret QG | m2 | 89.4
4.022 | Zemapmetuma grunts Sakret PG vai analogs | l | 17.9
4.023 | Masā tonēts gatavais silokona apmetums Sakret SIP B vai analogs | kg | 295.02
4.024 | Pandusa margas | m | 190
4.025 | Nerūsējošā tērauda lentera caurule, Ø 50 mm | m | 190
4.026 | Nerūsējošā tērauda margas kronsteini ( pāris) , montāžas solis 1m | gb | 196
4.027 | Betona dībeļi 8 X 70 mm | gb | 588
4.028 | Krāsota skārda nosegelements, 550 mm platumā, RAL 7015 | m | 190
Ieejas lieveņu atjaunošana
4.029 | Ieejas lieveņu un pakāpienu remonts | m2 | 74.2
4.030 | Stiegru pretkorozijas pārklājums un remontjavu pielipšanas uzlabotājs | kg | 185.5
4.031 | Neslīdošs polimēra-epoksīda segums āra kāpnēm 15 mm biezumā | m2 | 74.2
4.032 | Divkomponentu epoksīdsveķu bāzes krāsa, tonēta | kg | 59.36
4.033 | Ieejas jumtiņu konstrukcijas attīrīšana un krāsošana | gab | 2
4.034 | Jumtiņa skārda loksnes pieslēguma pie ārsienas montāža, b=0,3m | m | 11
4.035 | Jumtiņu ieseguma ieklāšana | m2 | 15.6
4.036 | Profilētās tērauda losnes | m2 | 17.16
4.037 | Montāžas elementi un stiprinājumi | gb | 2
4.038 | Pārseguma špaktelēšana no apakšas (ieskaitot virsmas notīrīšanu) ieejas mezglos | m2 | 29.7
4.039 | Špakteļmasa āra darbiem | kg | 119
4.040 | Ieejas mezglu pārsegumu gruntēšana, krāsošana 2x no apakšas | m2 | 29.7
4.041 | Grunts (pietonēta atbilstoši fas. Krāsai) | l | 6
4.042 | Krāsa fasādes uz silikāta bāzes | kg | 10
4.043 | Ūdens teknes montāža ieejas jumtiņiem | m | 11
4.044 | Tekne 125mm, metāla karāsota (PURAL PE) komplektā ar galiem | m | 11
4.045 | Teknes stiprinājumi | gab | 9
4.046 | Teknes āķis | gab | 9
4.047 | Palīgmateriāli | kpl. | 2
4.048 | Piltuves montāža | gab | 2
4.049 | Piltuve | gab | 2
4.050 | Notekas montāža | m | 6
4.051 | Ūdens noteka metāla krāsota (PURAL PE) | m | 9
4.052 | Noteku stiprinājumi | gab | 16
4.053 | Palīgmateriāli (notekcauruļu līkumi, dībeļi, skruvves) | kpl. | 1
4.054 | Notekas izvada montāža | gab | 2
4.055 | Notekcaurules līkums. Betona kanāls 2m 0,3m plats | gab | 2
4.056 | palīgmateriāli | kpl. | 2

## KOPS-2
Būves nosaukums: |  |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- IEKŠĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS
Objekta nosaukums: |  |  | Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25A, Valmierā
Objekta adrese: |  |  | Ausekļa ielā 25A, Valmiera
Pasūtījuma Nr. ViA 2018/7-10/03-ERAF
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2-1 | ZIBENSAIZSARDZĪBA
2 | 2-2 | APKURE
2 | 2-3 | VENTILĀCIJA
3 | 2-4 | SILTUMMEZGLS
KARSTAIS ŪDENS UN CIRKULĀCIJA

## ZA
Būves nosaukums: |  | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
Objekta nosaukums: |  | Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25A, Valmierā
Objekta adrese: |  | Ausekļa ielā 25A, Valmiera
Pasūtījuma Nr. ViA 2018/7-10/03-ERAF
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Trases nospraušana | m | 140
2 | Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu | m | 140
3 | Apaļstieples montāža uz jumta, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | m | 300
| Alumīnija apaļstieple puscieta Al Ø8 | m | 300
| Stieples savienojums, multiklemme Ø8-10 | gab. | 100
| Pieslēgumspaile ūdens notekai Ø8-10 | gab. | 25
| Stieples turētājs uz jumta Ø8-10 | gab. | 297.7143
4 | Zibensuztvērējstieņa montāža | gab. | 16
| Zibens uztvērējstienis AlØ16 h=2000 | gab. | 12
| Zibens uztvērējstienis AlØ16 h=1500 | gab. | 4
| Uztvērējstieņa tūrētājs uz jumta | gab. | 16
| Savienojuma klemme Ø8-16 | gab. | 16
5 | Lokana savienojuma montāža | gab. | 18
| Lokanais savienojums Al | gab. | 18
6 | Apaļstieples montāža pie sienas, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | m | 180
| Alumīnija apaļstieple puscieta Al Ø8 | m | 180
| Stieples turētājs pie sienas, pelēks Ø8 | gab. | 182.4286
| Mērījumu, savienojuma klemme Ø8-10 | gab. | 11
| Izolēts zemējuma izvads Ø10 L=1500 | gab. | 11
| Pieslēgumspaile pie zem. stieņa 30x3,5/Ø20 | gab. | 11
7 | Zemējuma kontūra izbūve, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | m | 140
| Cinkota tērauda plakandzelzs lenta Z300 30x3,5 | m | 140
| Krusta savienojuma klemme 30/30 | gab. | 30
| Plakandzelzs stiprinājums pie sienas M8 | gab. | 11
8 | Zemējuma elektroda iedzīšana zemē, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | k-ts. | 12
| Zemējuma elektroda spice, tips A Ø20 | gab. | 12
| Zemējuma elektrods, tips AØ20/1500 | gab. | 36
9 | Antikorozījas lentas uzklāšana, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | m | 100
| Pretkorozījas lenta, abpusēji lipīga 50mm | m | 100
10 | Termonosēdošas caurules montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | m | 100
| Termonosēdoša caurule 30x3,50 | m | 100
11 | Poteinciālu izlīdzināšanas kopnes montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | gab. | 1
| Potenciālu izlīdzināšanas kopne | kpl. | 1
12 | Kontrolmērijumu veikšana | kpl. | 1
13 | Brīdīnājuma plāksnes ar stiprinājumiem, montāža | kpl. | 11
14 | Zemes atjaunošana (h=200mm), apkārtnes sakopšana | m2 | 70
15 | Būvgružu savakšana | obj. | 1
16 | Rakšanas atļaujas saņemšana konkrēts objekts | obj. | 1
17 | Nodošanas dokumentācija | kpl. | 1

## APK
Būves nosaukums: |  | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
Objekta nosaukums: |  | Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25A, Valmierā
Objekta adrese: |  | Ausekļa ielā 25A, Valmiera
Pasūtījuma Nr. ViA 2018/7-10/03-ERAF
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Daudzslāņu caurule, MLCP MLCP 16x2.0 | m | 295
2 | Daudzslāņu caurule, MLCP (stieņi) MLCP 16x2.0 | m | 30
3 | Daudzslāņu caurule, MLCP (stieņi) MLCP 20x2.25 | m | 142
4 | Daudzslāņu caurule, MLCP (stieņi) MLCP 25x2.5 | m | 196
5 | Daudzslāņu caurule, MLCP (stieņi) ar siltumizolāciju Paroc ALUCoat b=50mm MLCP 32x3.0 | m | 195
6 | Daudzslāņu caurule, MLCP (stieņi) ar siltumizolāciju Paroc ALUCoat b=50mm MLCP 40x4.0 | m | 98
7 | Daudzslāņu caurule, MLCP (stieņi) ar siltumizolāciju Paroc ALUCoat b=50mm MLCP 50x4.5 | m | 59
8 | Daudzslāņu caurule, MLCP (stieņi) ar siltumizolāciju Paroc ALUCoat b=50mm MLCP 63x6.0 | m | 104
9 | Daudzslāņu caurule, MLCP (stieņi) ar siltumizolāciju Paroc ALUCoat b=50mm MLCP 75x7.5 | m | 28
10 | Fasondaļas daudzslāņu caurules:līkumi,T- veidgabali;pāreji | kpl. | 1
11 | Stiprinājumi | kpl. | 1
12 | Ventil Compact apkures radiators ar ar iebūvētu regulatoru atgaisotāju, noslēgtapām (krāsojums atbilstošs interjēram) pieslēgums no sienas CV22x900x1400 | gab | 1
13 | Ventil Compact apkures radiators ar ar iebūvētu regulatoru atgaisotāju, noslēgtapām (krāsojums atbilstošs interjeram) pieslēgums no sienas CV22x600x2300 | gab | 3
14 | Ventil Compact apkures radiators ar ar iebūvētu regulatoru atgaisotāju, noslēgtapām (krāsojums atbilstošs interjeram) pieslēgums no sienas CV22x600x1800 | gab | 1
15 | Ventil Compact apkures radiators ar ar iebūvētu regulatoru atgaisotāju, noslēgtapām (krāsojums atbilstošs interjēram)pieslēgums no sienas CV22x600x1600 | gab | 4
16 | Ventil Compact apkures radiators ar ar iebūvētu regulatoru atgaisotāju, noslēgtapām (krāsojums atbilstošs interjēram)pieslēgums no sienas CV22x600x1400 | gab | 8
17 | Ventil Compact apkures radiators ar ar iebūvētu regulatoru atgaisotāju, noslēgtapām (krāsojums atbilstošs interjēram)pieslēgums no sienas CV22x500x2600 | gab | 3
18 | Ventil Compact apkures radiators ar ar iebūvētu regulatoru atgaisotāju, noslēgtapām (krāsojums atbilstošs interjeram) pieslēgums no sienas CV22x500x2300 | gab | 11
19 | Ventil Compact apkures radiators ar ar iebūvētu regulatoru atgaisotāju, noslēgtapām (krāsojums atbilstošs interjēram) pieslēgums no sienas CV22x500x2000 | gab | 1
20 | Ventil Compact apkures radiators ar ar iebūvētu regulatoru atgaisotāju, noslēgtapām (krāsojums atbilstošs interjeram) pieslēgums no sienas CV22x500x1800 | gab | 3
21 | Ventil Compact apkures radiators ar ar iebūvētu regulatoru atgaisotāju, noslēgtapām (krāsojums atbilstošs interjeram) pieslēgums no sienas CV22x500x1600 | gab | 87
22 | Ventil Compact apkures radiators ar ar iebūvētu regulatoru atgaisotāju, noslēgtapām (krāsojums atbilstošs interjeram) pieslēgums no sienas CV22x500x1400 | gab | 4
23 | Ventil Compact apkures radiators ar ar iebūvētu regulatoru atgaisotāju, noslēgtapām (krāsojums atbilstošs interjēram)pieslēgums no sanas | gab | 6
24 | Termostatiskais vārsts | gab | 132
25 | Termostatiska galva radiatoriem | gab | 132
26 | Noslēgvārsts uz atpakaļgaitas | gab | 132
27 | Balansēšanas vārsts, DN20 STAD | gab | 1
28 | Balansēšanas vārsts, DN15 STAD | gab | 14
29 | Spiediena starpības regulētājs, DN20 STAP | gab | 1
30 | Spiediena starpības regulētājs, DN15 STAP | gab | 14
31 | Stāvvadu tukšošanas vārsti DN15 | gab | 26
32 | Ugunsdrošs blīvejums FS705 | kpl. | 1
33 | Tukšošanas ventiļi ar uzgaļiem 15mm | kpl. | 1
34 | Sistēmas marķēšanas materiāli | kpl. | 1
35 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
36 | Esošā reģipša demontāža | kpl. | 1
37 | Reģipša atjaunošana (2 slāņi) | m2 | 22
38 | Sienas apdares atjaunošana | kpl. | 1
39 | Veco radiātoru demontāža un utilizēšana | kpl. | 1

## V
Būves nosaukums: |  | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
Objekta nosaukums: |  | Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25A, Valmierā
Objekta adrese: |  | Ausekļa ielā 25A, Valmiera
Pasūtījuma Nr. ViA 2018/7-10/03-ERAF
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Ventilācijas iekārta ar iebūvētu gaisa plūsmas un siltuma rekuperācijas kodolu, koplektā ar restēm Quantum HR 150 | gab | 82
2 | Vadības pults CTRL-S | gab | 41
3 | Elektroinstolācija no pults līdz ventilācijas iekartām | kpl. | 82
4 | Caurumu urbšana ārsienās ventilācijas agregātu uzstādīšanai un dekoratīva aizdare no telpu iekšpuses | gab | 82
5 | Esošās dabīgās ventilācijas sistēmas tīrīšana un akta sastādīšana | kpl. | 1

## SM
Būves nosaukums: |  | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
Objekta nosaukums: |  | Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25A, Valmierā
Objekta adrese: |  | Ausekļa ielā 25A, Valmiera
Pasūtījuma Nr. ViA 2018/7-10/03-ERAF
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | K.ūdens siltummainis Q=147kW DANFOSS 147kW | gab | 1
2 | Apkures siltummainis Q=169kW DANFOSS 169kW | gab | 1
3 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis ar el.vadību CME5-4 | gab | 1
4 | Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis ar el. Vadību MAGNA 3 40-80F | gab | 1
5 | Siltuma skaitītājs ar ultraskaņas plūsmas devēju Qn=10 DN40, ar MBUS moduli pieslēgšanai attālinātai nolasīšanai Sharky 775, Qn=10m3/h | gab | 1
6 | Ūdens temperatūras sensors Pt 500 | gab | 3
7 | Plūsmas mērītājs V40 | gab | 1
8 | Aukstā ūdens skaitītājs Qn=3,5m3/h 30C, DN20 MBUS moduli pieslēgšanai attālinātai nolasīšanai | gab | 1
9 | Piebarošanas ūdens skaitītājs C klase 1/2" Qn=1.5m3/h 90C, DN20 ar MBUS moduli pieslēgšanai attālinātai nolasīšanai | gab | 1
10 | Dif.spiediena kontrole DANFOSS komplektā ar impulsa caurulītēm AVP50-KVS24,4 | gab | 1
11 | Vadības bloks ar programmas karti ECL 310 | gab | 1
12 | Ārgaisa temperatūras sensors ESMT | gab | 1
13 | Ūdens temperatūras sensors ESMU | gab | 1
14 | Regulēšanas vārsts Kvs=10, DN25 VRG3-25 | gab | 1
15 | Regulēšanas vārsts Kvs=16, DN32 VRG2-32 | gab | 2
16 | Vārsta izpildmehānisms 7,5s/mm, 500N AMV 435 | gab | 3
17 | Izplešanās tvertne V=120L, 6bar V-120litri | gab | 1
18 | Izplešanās tvertne V=150L, 6bar V-150litri | gab | 2
19 | Ultraskaņas siltuma skaitītājs Danfoss ar procesoru ar M-BUS moduli pieslēgšanai attālinātai nolasīšanai DN50 Qn15 | kpl. | 1
20 | Drošības vārsts 10bar, DN20 | gab | 1
21 | Drošības vārsts 6bar, DN15 | gab | 1
22 | Drošības vārsts 4bar, DN15 | gab | 1
23 | Filtrs, DN20 | gab | 2
24 | Filtrs, DN32 | gab | 1
25 | Filtrs, DN40 | gab | 2
26 | Filtrs, DN65 | gab | 2
27 | Vienvirziena vārsts, DN20 | gab | 2
28 | Vienvirziena vārsts, DN32 | gab | 1
29 | Vienvirziena vārsts, DN40 | gab | 1
30 | Lodveida ventilis izlaidei un atgaisošanai, DN15 | gab | 5
31 | Lodveida ventilis, DN15 PN16 | gab | 2
32 | Drenāžas ventīļi, DN20 | gab | 8
33 | Lodveida ventilis, DN20 | gab | 8
34 | Lodveida ventilis, DN25 | gab | 15
35 | Lodveida ventilis, DN32 | gab | 2
36 | Lodveida ventilis, DN40 | gab | 13
37 | Lodveida ventilis, DN50 | gab | 2
38 | Lodveida ventilis, DN65 | gab | 9
39 | Manometrs (verificēts) | gab | 7
40 | Manometra krāns | gab | 6
41 | Vara impulsa caurule manometram | kpl. | 3
42 | Termometrs | gab | 5
43 | Cietā vara caurule ar akmensvates izolāciju KLAM-40mm Ø22*1,0 | m | 12
44 | Cietā vara caurule ar akmensvates izolāciju KLAM-40mm Ø28*1,0 | m | 42
45 | Cietā vara caurule ar akmensvates izolāciju KLAM-40mm Ø35*1,5 | m | 52
46 | Tērauda caurule DN 20 - ∅ 26.9x2.8 | m | 22
47 | Tērauda caurule DN 25 - ∅ 33.7x3.2 | m | 10
48 | Tērauda caurule DN 32- ∅ 42.3x3.2 | m | 12
49 | Tērauda caurule DN 40- ∅ 48.3x3.5 | m | 22
50 | Tērauda caurule DN 50- ∅ 42.3x3.2 | m | 3
51 | Tērauda caurule DN 65- ∅ 48.3x3.5 | m | 10
52 | Isover minirālvates siltumizolācijas čaula b=40mm, DN20 U Protect 1000s ALU | m | 22
53 | Isover minirālvates siltumizolācijas čaula b=40mm, DN25 U Protect 1000s ALU | m | 10
54 | Isover minirālvates siltumizolācijas čaula b=40mm, DN32 U Protect 1000s ALU | m | 12
55 | Isover minirālvates siltumizolācijas čaula b=40mm, DN40 U Protect 1000s ALU | m | 22
56 | Isover minirālvates siltumizolācijas čaula b=40mm, DN50 U Protect 1000s ALU | m | 3
57 | Isover minirālvates siltumizolācijas čaula b=40mm, DN65 U Protect 1000s ALU | m | 10
58 | Automātisks atgaisotājs | gab | 2
59 | Izolācijas montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1
60 | Cauruļu veidgabali, stiprinājumi, saskrūves u.c. palīgmateriāli | kpl. | 1
61 | Marķēšanas materiāli | kpl. | 1
62 | Siltummezgla tehniskās dokumentācijas izvietošana | kpl. | 1
63 | Tērauda cauruļu gruntēšana 2 kārtās | kpl. | 1
64 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1
65 | Sistēmas ieregulēšanas un balansēšanas darbi | kpl. | 1
66 | Elektromontāžas darbi siltummezgla iekārtu pieslēgšanai | kpl. | 1
67 | Blīvējuma materiāli, silikons | kpl. | 1
68 | Montāžas komplekts, palīmateriāli | kpl. | 1
69 | Esošās apkures sistēmas demontāža un utilizēšana | kpl. | 1

## UK
Būves nosaukums: |  | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
Objekta nosaukums: |  | Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25A, Valmierā
Objekta adrese: |  | Ausekļa ielā 25A, Valmiera
Pasūtījuma Nr. ViA 2018/7-10/03-ERAF
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Daudzslāņu caurule, MLC (štangas) MLC 20x2.25 | m | 51
2 | Daudzslāņu caurule, MLC (štangas) MLC 25x2.5 | m | 383
3 | Daudzslāņu caurule, MLC (štangas) MLC 32x3.0 | m | 44
4 | Daudzslāņu caurule, MLC (štangas) MLC 40x4.0 | m | 28
5 | Daudzslāņu caurule, MLC (štangas) MLC 50x4.5 | m | 4
6 | Fasondaļas daudzslāņu caurules:līkumi,T- veidgabali;pāreji | kpl. | 1
7 | Stiprinājumi | kpl. | 1
8 | Kaučuka izolācija, b=13 ST | kpl. | 1
9 | Izolācija, b=30mm AluCoat | m2 | 16
10 | Lodveida vārsts | gab | 11
11 | Balansēšanas vārsts, DN20 STAD | gab | 9
12 | Balansēšanas vārsts, DN15 STAD | gab | 2
13 | Ugunsdrošs blīvejums FS705 | kpl. | 1
14 | Atgaisošanas ventiļi 15 mm | gab | 11
15 | Tukšošanas ventiļi ar uzgali 15mm | kpl. | 1
16 | Sistēmas marķēšanas materiāli | kpl. | 1
17 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
18 | Esošā reģipša demontāža | kpl. | 1
19 | Reģipša atjaunošana (mitrumizturīgs, 2 slāņi) | m2 | 182
20 | Flīzes atjaunošana | m2 | 182
21 | Sienas apdares atjaunošana | kpl. | 1